附件20

单元式空气调节机产品质量国家监督抽查结果

2013年第三季度，共抽查了天津、上海、江苏、浙江、江西、山东、广东等7个省、直辖市27家企业生产的27批次单元式空气调节机产品。

本次抽查依据GB 4343.1-2009《电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具的要求 第1部分：发射》、 GB 4706.1-1998《家用和类似用途电器的安全 第一部分： 通用要求》、GB 4706.32-2004《家用和类似用途电器的安全　热泵、空调器和除湿机的特殊要求》、GB 19576-2004《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》、GB/T 17758-2010 《单元式空气调节机》、GB/T 18836-2002《风管送风式空调（热泵）机组》、GB/T 20738-2006《屋顶式空气调节机组》等标准的要求，对单元式空气调节机产品的标志和说明，对触及带电部件的防护，输入电流和功率，工作温度下的泄漏电流和电气强度，泄漏电流和电气强度，结构，外部导线用接线端子，接地措施，螺钉和连接，爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离，连续骚扰电压，连续骚扰功率，制冷量，制冷消耗功率，制热量，制热消耗功率，能源效率等级等17个项目进行了检验。

抽查发现2批次产品不符合标准的规定，涉及到制冷量、能源效率等级项目。具体抽查结果见附件。