## Sheet1
附件1
2022年燃气用相关产品质量国家 监督抽查不合格产品及企业名单
序号 | 产品种类 | 受检单位 | 标称生产单位 | 标称生产单位所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 备注
1 | 家用燃气快速热水器 | 嵊州市意泰厨卫电器有限公司 | 嵊州市意泰厨卫电器有限公司 | 浙江省 | 家用燃气快速热水器 | JSQ24-H12A | 2022-01-10 | 燃烧工况（无风状态）—烟气中CO含量 | 重庆市计量质量检测研究院
2 | 家用燃气快速热水器 | 中山市长意电器有限公司 | 中山市长意电器有限公司 | 广东省 | 家用供热水燃气快速热水器 | JSQ14-7Y | 2022-07-20 | 安全装置—风压过大安全装置（强制排气式） | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司(国家燃气用具质量检验检测中心)
3 | 家用燃气快速热水器 | 中山市帅太电器科技有限公司 | 中山市帅太电器科技有限公司 | 广东省 | 家用供热水燃气快速热水器 | JSQ23-F | 2022-08-15 | 电气部分（使用交流电源）—电气安全—接地措施 | 初检机构：佛山市质量计量监督检测中心(国家燃气用具产品质量检验检测中心（佛山）) 复检机构：中国市政工程华北设计研究总院有限公司（国家燃气用具质量检验检测中心） | 复检仍不合格
4 | 家用燃气快速热水器 | 中山市黄圃镇逸博五金电器厂 | 中山市黄圃镇逸博五金电器厂 | 广东省 | 家用供热水燃气快速热水器 | JSQ24-A | 2022-08-25 | 热水性能—热水产率,热效率 | 佛山市质量计量监督检测中心(国家燃气用具产品质量检验检测中心（佛山）)
5 | 家用燃气快速热水器 | 中山市厨品电器有限公司 | 中山市厨品电器有限公司 | 广东省 | 家用燃气快速热水器 | JSQ13-A | 2022-06 | 燃烧工况（无风状态）—火焰稳定性 | 重庆市计量质量检测研究院
6 | 家用燃气快速热水器 | 中山市新新电器有限公司 | 中山市新新电器有限公司 | 广东省 | 家用供热水燃气快速热水器 | JSQ24-A1 | 2022-08-13 | 燃烧工况（无风状态）—烟气中CO含量 | 初检机构：中国市政工程华北设计研究总院有限公司(国家燃气用具质量检验检测中心) 复检机构：重庆市计量质量检测研究院 | 复检仍不合格
7 | 家用燃气快速热水器 | 诚帝电器（广东）有限公司 | 诚帝电器（广东）有限公司 | 广东省 | 家用燃气快速热水器 | JSQ23-T | 2022-08-20 | 燃烧工况（无风状态）—烟气中CO含量 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司(国家燃气用具质量检验检测中心)
8 | 家用燃气灶 | 慈溪市浒山罗琪日用百货店 | 永康市欧志姆电器有限公司 | 浙江省 | 家用燃气灶 | JZY-LD010 | 2022-03-01 | 热负荷,热效率 | 重庆市计量质量检测研究院
9 | 家用燃气灶 | 彭明秀（个体工商户） | 宁波奇凡电器有限公司 | 浙江省 | 家用嵌入式燃气灶 | JZT-695G22 | 2022-04-21 | 燃烧工况（干烟气中CO浓度（室内型）） | 重庆市计量质量检测研究院
10 | 家用燃气灶 | 赵跃进（个体工商户） | 中山市黄圃镇青松电器厂 | 广东省 | 家用燃气灶 | JZY-8 | 2022-03-03 | 热负荷,结构的一般要求（燃气导管） | 重庆市计量质量检测研究院
11 | 家用燃气灶 | 颜小兵（个体工商户） | 中山市松凡电器有限公司 | 广东省 | 家用燃气灶具 | JZT-02 | 2021-12 | 热负荷,燃烧工况（干烟气中CO浓度（室内型）） | 重庆市计量质量检测研究院
12 | 家用燃气灶 | 合川区伟宏电器经营部 | 广东创意电器有限公司 | 广东省 | 家用嵌入式燃气灶 | JZT-Z | 2022-05-09 | 热负荷,燃烧工况（干烟气中CO浓度（室内型）） | 重庆市计量质量检测研究院
13 | 家用燃气灶 | 东莞市莞城诚铭电器经营部 | 佛山市顺德区财厨电器有限公司 | 广东省 | 家用燃气灶 | JZY-S | 2022-05 | 燃烧工况（干烟气中CO浓度（室内型）） | 重庆市计量质量检测研究院
14 | 家用燃气灶 | 侯婷（个体工商户） | 中山市汰渍厨卫电器有限公司 | 广东省 | 家用燃气灶 | JZT-54 | 2021-05-25 | 热负荷,燃烧工况（干烟气中CO浓度（室内型）） | 重庆市计量质量检测研究院
15 | 家用燃气灶 | 博罗县明友电器商行 | 中山市皇冠电器有限公司 | 广东省 | 家用燃气灶 | JZY-HG7-AB3688 | 2022-08-22；2022-07-18 | 燃烧工况（干烟气中CO浓度（室内型）） | 初检机构：重庆市计量质量检测研究院 复检机构：中国市政工程华北设计研究总院有限公司（国家燃气用具质量检验检测中心） | 复检仍不合格
16 | 家用燃气灶 | 吴从海（个体工商户） | 广东莱恩电气有限公司 | 广东省 | 家用燃气灶具 | JZT-C | 2022-07-31 | 热负荷,燃烧工况（干烟气中CO浓度（室内型）） | 重庆市计量质量检测研究院
17 | 家用燃气灶 | 罗芬（个体工商户） | 中山市科派隆厨电有限公司 | 广东省 | 家用燃气灶具 | JZT-B01 | 2022-06-09 | 热负荷,燃烧工况（干烟气中CO浓度（室内型））,温升—操作时手必须接触的部位 | 重庆市计量质量检测研究院 | 涉嫌假冒
18 | 家用燃气灶 | 铜梁区李德明建材经营部 | 中山市双多生活电器有限公司 | 广东省 | 家用燃气灶具 | JZT-A | 2022-04-29 | 热负荷,燃烧工况（干烟气中CO浓度（室内型）） | 重庆市计量质量检测研究院 | 涉嫌假冒
19 | 家用燃气灶 | 重庆市渝中区海德燃具经营部 | 中山市飞柯电器科技有限公司 | 广东省 | 家用燃气灶具 | JZT-160 | 2022-07-25 | 热负荷,燃烧工况（干烟气中CO浓度（室内型）） | 重庆市计量质量检测研究院
20 | 家用燃气灶 | 章丘区明水铭聪电器经营部 | 中山市龙天厨卫电器有限公司 | 广东省 | 家用燃气灶具 | JZT-SL12 | 2022-07-27 | 热负荷,燃烧工况（干烟气中CO浓度（室内型）） | 重庆市计量质量检测研究院
21 | 家用燃气灶 | 慈溪市白沙路宏丰厨房用具商店 | 广东鑫奇电气有限公司 | 广东省 | 家用燃气灶具 | JZY-98B1 | 2022-06-16；2022-06-17 | 结构的一般要求（燃气导管） | 初检机构：重庆市计量质量检测研究院 复检机构：中国市政工程华北设计研究总院有限公司（国家燃气用具质量检验检测中心） | 复检仍不合格
22 | 家用燃气灶 | 江门市新会区会城景胜电器店 | 中山市樱芝电器有限公司 | 广东省 | 家用燃气灶具 | JZY-A | 2022-04-13 | 热负荷,结构的一般要求（燃气导管） | 重庆市计量质量检测研究院
23 | 家用燃气灶 | 璧山区茂林五金建材经营部 | 中山市雪岩电器科技有限公司 | 广东省 | 家用燃气灶 | JZT-XY020 | 2022-05-20 | 热负荷,燃烧工况（干烟气中CO浓度（室内型）） | 重庆市计量质量检测研究院
24 | 家用燃气灶 | 济南市天桥区凯邦电器经营部 | 中山吉派电器有限公司 | 广东省 | 家用燃气灶具 | JZT-JP-B | 2022-07-20 | 热负荷 | 重庆市计量质量检测研究院
25 | 家用燃气灶 | 渝中区怡乐厨房电器经营部 | 佛山市顺德区燃霸电器有限公司 | 广东省 | 家用燃气灶具 | JZT-A | 2022-08-29 | 热负荷,燃烧工况（干烟气中CO浓度（室内型）） | 重庆市计量质量检测研究院
26 | 家用燃气灶 | 两江新区鼎拓建材经营部 | 中山市汉旗智能电器有限公司 | 广东省 | 家用燃气灶具 | JZT—QZ5 | 2022-04-10 | 热负荷,燃烧工况（干烟气中CO浓度（室内型）） | 重庆市计量质量检测研究院 | 涉嫌假冒
27 | 家用燃气灶 | 江门市蓬江区华友电器经营部 | 中山市仟帝燃气具有限公司 | 广东省 | 家用燃气灶具 | JZY-ZA2 | 2021-03-25 | 燃烧工况（干烟气中CO浓度（室内型）） | 重庆市计量质量检测研究院
28 | 家用燃气灶 | 开平市长沙梁羽家用电器行 | 中山市广联电器有限公司 | 广东省 | 家用燃气灶具 | JZY-B | 2022-04-11 | 结构的一般要求（燃气导管） | 重庆市计量质量检测研究院
29 | 燃气用具连接用不锈钢波纹软管 | 博兴县博昌街道新天地厨浴销售部 | 余姚市龙泉洁具厂 | 浙江省 | 燃气具连接用304L不锈钢波纹软管 | RLB-ZH-CS-10 | 20220222 | 软管弯曲性 | 山东精准产品质量检测有限公司
30 | 燃气用具连接用不锈钢波纹软管 | 枣强县永达液化气配件厂 | 杭州萧山惠达塑胶五金制品厂 | 浙江省 | 燃气用具连接用304不锈钢波纹软管 | RLB-ZH-CC-10×2000 | 2022-3-20 | 软管弯曲性 | 山东精准产品质量检测有限公司
31 | 瓶装液化石油气调压器 | 惠东县安力减压阀制造厂 | 惠东县安力减压阀制造厂 | 广东省 | 瓶装液化石油气调压器 | JYT0.6 单咀带表B | 2022年3月22日 | 出口压力 | 山东精准产品质量检测有限公司
32 | 家用可燃气体探测器 | 天津滨海欣安电子科技有限公司 | 天津滨海欣安电子科技有限公司 | 天津市 | 家用可燃气体探测器 | JT-KD20 | 2022.8.5 | 报警动作值,方位,报警重复性,抗中毒性能 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司
33 | 家用可燃气体探测器 | 丹东建成燃气安全技术有限公司 | 丹东建成燃气安全技术有限公司 | 辽宁省 | 家用可燃气体探测器 | JT-YL-XZ01 | 2022/08/13 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验（不适用于仅以电池供电的探测器） | 初检机构：成都产品质量检验研究院有限责任公司 复检机构：山东省产品质量检验研究院 | 复检仍不合格
34 | 家用可燃气体探测器 | 苏州感闻环境科技有限公司 | 苏州感闻环境科技有限公司 | 江苏省 | 家用可燃气体探测器 | JT—GWH20 | 20220824/H2208240033 | 报警动作值,方位,报警重复性,低温（运行）试验 | 山东省产品质量检验研究院
35 | 家用可燃气体探测器 | 江西嘉德物联传感技术有限责任公司 | 江西嘉德物联传感技术有限责任公司 | 江西省 | 家用可燃气体探测器 | JT-JD80 | 2022-08-23 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验（不适用于仅以电池供电的探测器） | 成都产品质量检验研究院有限责任公司
36 | 家用可燃气体探测器 | 山东旭领安防科技有限公司 | 山东旭领安防科技有限公司 | 山东省 | 家用可燃气体探测器 | JT-T8 | 2022/08/17/202277366 | 报警动作值,方位,报警重复性,电快速瞬变脉冲群抗扰度试验（不适用于仅以电池供电的探测器） | 成都产品质量检验研究院有限责任公司
37 | 家用可燃气体探测器 | 深圳市永昌达电子有限公司 | 深圳市永昌达电子有限公司 | 广东省 | 家用可燃气体探测器 | JT-13Y | 2022/08/13 | 报警动作值,方位,报警重复性,高温（运行）试验,跌落试验,抗中毒性能,低浓度运行 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司
38 | 家用可燃气体探测器 | 深圳市安达家科技有限公司 | 深圳市安达家科技有限公司 | 广东省 | 家用可燃气体探测器 | JT-ADJ-366NB | 2022-07-15 | 报警动作值,方位,报警重复性,电快速瞬变脉冲群抗扰度试验（不适用于仅以电池供电的探测器）,跌落试验,抗中毒性能,低浓度运行 | 山东省产品质量检验研究院
39 | 家用可燃气体探测器 | 东莞市新曼新成传感器技术有限公司 | 东莞市新曼新成传感器技术有限公司 | 广东省 | 家用可燃气体探测器 | JT-KJ-839 | 2022年5月 | 报警动作值,方位,报警重复性,电快速瞬变脉冲群抗扰度试验（不适用于仅以电池供电的探测器） | 山东省产品质量检验研究院
40 | 家用可燃气体探测器 | 深圳市赋励智能科技有限公司 | 深圳市赋励智能科技有限公司 | 广东省 | 家用可燃气体探测器 | JT-FL261 | 2022/06/01 | 报警动作值,方位,报警重复性,跌落试验,抗中毒性能,低浓度运行 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司
41 | 家用可燃气体探测器 | 深圳市诺壹安防科技有限公司 | 深圳市诺壹安防科技有限公司 | 广东省 | 家用可燃气体探测器 | JT-NY-X2 | 2022-06-28 | 报警动作值,方位,报警重复性,跌落试验,低浓度运行 | 山东省产品质量检验研究院
注：1.按产品及行政区域排序。 2.复检仍不合格，指产品初检不合格，企业提出复检申请，经复检产品仍不合格。